## 답사 개요
지구자기장 측정 입지 — 사전 답사 체크리스트
도상 분석 선점 지도 기반 현장 답사 절차 점검표
1. 후보지 정보 (도상 분석 결과)
후보지 ID / 표지명
우선순위 등급
위도 (°N)
경도 (°E)
행정구역 (시·군·구)
도상 종합점수 (100점 환산)
점수 내역 s1 희소성 / s2 지형
s3 전력·철도 / s4 인구
s5 모델기여도 / s6 암상
지형 / 토지 이용 개요
2. 답사 정보
답사 일자
답사자 (성명·소속)
동행자
날씨 / 기온 / 풍속
토지 소유 구분 (국유·공유·사유)
접근 경로 / 차량 진입 가능 여부
3. 사용 장비
GPS 수신기 (모델)
그래디오미터 (모델)
DIM Fluxgate (모델)
총자기장계 (Proton·Overhauser)
디지털 카메라 / 방위 측정구
4. 단계별 판정 요약
① 현장 육안 조사
② 그래디오미터 예비탐사
③ DIM·총자기장계 위치 검토
④ 최종 선점 판정
작성 안내
노란색 칸을 현장에서 직접 기입합니다. 각 시트(①~④)를 순서대로 점검하고, 단계별 판정 결과는 위 요약표에 자동 반영됩니다.

## ① 현장 육안 조사
① 현장 육안 조사 체크리스트
표지 예정점 주변 인공 자기 간섭 요소 및 금속물 육안 확인
후보지 정보
후보지 ID / 표지명 |  |  |  |  | 답사일
번호 | 점검 항목 | 점검 내용 | 발견 여부 | 추정 이격거리(m) | 방위 | 판정 | 비고 / 위치 메모
1 | 차량 (주차·통행) | 상시 주차 차량, 인접 통행 도로·농로
2 | 철제 울타리·펜스 | 농지·축사·시설 경계의 금속 울타리
3 | 전신주·전봇대 | 목주·콘크리트주·철주 (철근 포함)
4 | 가공 송·배전선 | 표지점 머리 위를 통과하는 전력선
5 | 맨홀·철제 뚜껑 | 통신·전력·상하수도 맨홀, 점검구
6 | 배수관·우수관·수도관 | 지표 노출 및 지중 매설 배관
7 | 건축물·구조물 | 주택·창고·축사, 비닐하우스 철골
8 | 농기계·농기구 | 트랙터·경운기, 보관 중인 철물
9 | 지중 매설물 | 가스관·송유관·통신케이블 매설 가능성
10 | 철탑·송전탑·기지국 | 원거리 포함, 가시 범위 내 철구조물
11 | 철도·도로 시설물 | 노반·레일, 가드레일·표지판
12 | 자연 자성체 (노두) | 현무암 등 자성 암반 노두 노출
13 | 기타 금속 구조물 | 수문·게이트, 저수조, 폐자재 등
①단계 종합 판정 (간섭 요소 1건이라도 부적합 시 재선점 검토)
방위 표기: N·NE·E·SE·S·SW·W·NW ¦ 발견 여부: 무 / 유

## ② 그래디오미터 예비탐사
② 그래디오미터 예비 탐사 기록
표지 예정점 중심 십자형·격자형 측정으로 국소 자기 이상 확인
탐사 설정
측정 패턴 |  |  | 측정 간격(m) |  | 탐사 반경(m)
기준 자기장 F0 (nT) |  |  | 그래디언트 주의 임계(nT/m) |  |  | 현장 입력 (장비·기준에 맞게 설정)
번호 | 측정점 | 거리(m) | 방위 | 측정값 F (nT) | 그래디언트 (nT/m) | 판정 | 비고
1 | 중심 (표지 예정점)
2 | N — 북
3 | S — 남
4 | E — 동
5 | W — 서
6 | NE — 북동
7 | NW — 북서
8 | SE — 남동
9 | SW — 남서
10 | 외곽점 1
11 | 외곽점 2
12 | 외곽점 3
예비탐사 이상 판정
점검 항목 |  | 판정 기준 |  |  | 확인 결과 | 판정 | 비고
국소 자기장 급변 여부 |  | 인접 측정점 간 측정값이 급격히 변하는 구간 존재 여부
점상 이상체 여부 |  | 특정 지점에서만 나타나는 국부 이상 (매설 금속 등)
방향성 이상 여부 |  | 특정 방향으로 일관되게 증감하는 경향성
권역 내 균질성 |  | 탐사 반경 내 측정값이 안정·균질하게 분포하는지
②단계 종합 판정 (이상 항목 확인 시 후보 권역 내 이동 후 재탐사)

## ③ DIM·총자기장계 위치검토
③ DIM·총자기장계 설치 위치 검토
DIM Fluxgate 위치와 총자기장계 센서 위치 간 dF = F_DIM − F 안정성 확인
설치 위치 후보
DIM Fluxgate 위치 |  | 센서 좌표 / 지점 설명
총자기장계 센서 위치 |  | 센서 좌표 / 지점 설명
두 위치 간 거리 (m) |  | DIM ↔ 총자기장계 이격거리
dF 반복 측정 (dF = F_DIM − F)
회차 | 측정 시각 | F_DIM (nT) | F_총자기장계 (nT) | dF (nT) | 안정 여부 | 비고
1
2
3
4
5
6
dF 평균 (nT)
dF 표준편차 (nT)
dF 범위 (최대−최소, nT)
③단계 종합 판정 (dF 작고 안정적 → 적합)
dF 값이 작고(절댓값 작음) 회차별 변동이 작을수록 설치 위치가 적합합니다. 불안정 시 두 센서 위치를 조정하여 재측정합니다.

## ④ 최종 선점 판정
④ 최종 선점 또는 재선점 판정
단계별 결과 종합 → 선점 확정 / 재선점 / 보류 결정
1. 단계별 결과 종합
점검 단계 |  | 판정
① 현장 육안 조사
② 그래디오미터 예비탐사
③ DIM·총자기장계 위치 검토
2. 최종 결정
최종 결정
3. 재선점 시 조치 (재선점·보류 선택 시 기입)
이동 방향 (방위)
이동 거리 (m)
신규 후보 위도 (°N)
신규 후보 경도 (°E)
재탐사 사유 / 확인된 이상 내용
다음 답사 예정일
4. 종합 의견 및 후속 조치
답사자 서명 | 검토자 서명