## ① 기입규약
지자기 시험 탐사 표준 야장 — 기입규약
이 야장은 서식이 아니라 «재발 방지 장치»다. 과거 야장 68개를 전수로 훑었더니 F 측정일시 실기재가 0건이어서 세션 단위 외부장 보정이 원리적으로 불가능해졌다. 칸이 없으면 그 값은 어떤 분석으로도 복원되지 않는다.
⚠ 이 양식은 Codex 독립 검토(2026-09-07, Critical 6 · Major 6)를 반영한 판본이다. 정량 임계값은 «파일럿 전 미확정»이며 판정 수식에 넣지 않았다 — 임계로 50점을 바로 가르지 말 것.
단위 — 논쟁 없이 고정한다
각도(현장 원시) | 곤 gon (1회전 400 · 대척 200 gon). 현장 판독은 반드시 gon 으로 적는다. 도(°) 환산값은 읽기전용 계산 칸에만 둔다 — 단위를 고르게 하면 입력 후 단위를 바꿔도 값이 안 바뀌어 의미만 뒤집힌다.
총자력 F | nT, 소수 1자리 (§17 0.1 nT 판독)
좌표 | 십진도. 위도·경도를 «각각 다른 열»에 숫자로 적고 좌표계·취득방법·정확도를 함께 남긴다.
거리·높이 | m, 소수 2자리
시각 — 세 자료의 시간대가 서로 다르다
기입 | 날짜 + 시:분:초 를 한 칸에 (예 2026-10-14 13:24:05). 분까지만 적으면 세션 결합이 깨진다.
시간대 | 야장은 KST. 상시관측소 CYG·Kp 는 UT, KASA 캐시는 KST — 결합 지점마다 확인할 것. UTC 환산은 계산 칸이 자동으로 만든다(KST − 9h).
자정 경계 | 날짜를 함께 적으므로 자정을 넘겨도 세션이 끊기지 않는다.
방위각 — 정·역 혼동이 29쌍 있었다
규약 | 진북 기준 · 북 = 0° · 시계방향 · **FROM = 기준점, TO = 방위표지**. 반대 방향을 적으면 그 방문의 편각이 통째로 틀어진다.
마크 식별 | 표지마다 고정 Mark ID 를 부여하고 시준한 «지점»(표지 상단/중심 등)까지 적는다.
참방위각 | 결정방법(천문·자이로·RTK 장기선·좌표계산)과 근거좌표·좌표 정확도를 남긴다. 이전 확정값과의 차이와 재결정 사유를 반드시 적는다 — 재방문 잔여 RMS 33.7′ 의 원인이 이것이다.
상태코드 — 빈칸을 0 으로 세지 않기 위해
NOT AVAILABLE | 자료가 존재하지 않음 (예: 항공자력 미측선 구역)
NOT OBSERVED | 관측을 실시하지 않음
INVALID | 관측했으나 무효 (장비 오류·기입 오류 등, 사유 필수)
NOT APPLICABLE | 그 점에는 해당하지 않는 항목
PENDING | 미정 — 확인 대기
색 규약
연한 노랑 | 현장 기입란
연한 초록 | 사전 채움 또는 계산값 — 현장에서 고치지 않는다
회색 | 편집 금지
연한 적색 | 주의·경고

## ② 대상 50점
시험 탐사 대상 50점 — 등급 A 5 · B 도엽대표 29 · 기존점 16
선점 검토 결과 그대로다(export_selection_50 단일 출처). Site ID 는 이 야장 전체의 연결키이며 다른 시트는 이 값을 그대로 쓴다.
⚠ 「예측 ¦∇ΔT¦」는 KIGAM 1.5분(약 2.8 km) 격자의 중앙차분값이다. 현장 수 m 스케일 측정과 «물리적으로 다른 양»이므로 합격기준으로 쓰지 않는다 — 사전 층화·탐색 변수일 뿐이다. 자료공백 5점(오호·문산·강화·포천·화천)은 NOT AVAILABLE 로 두고 감점하거나 보간하지 말 것.
Site ID | 연번 | 구분 | 원 번호 | 지점명 | 관할본부 | 도엽번호 | 도엽명 | 위도(십진) | 경도(십진) | 표고(m) | 소재지 | 예측 ¦∇ΔT¦ (nT/km) ※판정 미사용 | 예측 상태 | 최근접 관측소 | 관측소 거리(km) | 표지1 방위각 (기재값) | 표지1 거리(m) | 시험탐사 상태
S01 | 1 | A | DS-008 | 태백 신규점 | 대구경북 본부 | NJ52-8-28 | 태백 | 37.0207 | 128.9839 | 872 | 경북 봉화군 소천면 고선리 산 1 | 15.6 | OK | 강릉 | 83 | 178° 31' 53″ | 69 | 시험 탐사 대상
S02 | 2 | A | DS-015 | 임계 신규점1 | 강원 본부 | NJ52-8-20 | 임계 | 37.3593 | 128.9739 | 844 | 강원특별자치도 삼척시 하장면 숙암리 산 11-1 | 24.3 | OK | 강릉 | 46 | 177°43′54″ | 79 | 시험 탐사 대상
S03 | 3 | A | DS-076 | 예산 신규점2 | 대전세종충남 본부 | NJ52-10-12 | 예산 | 36.5341 | 126.9363 | 116 | 충남 공주시 신풍면 산정리 산 3 | 9.3 | OK | 청양 | 20 | 273°56′32″ | 134 | 시험 탐사 대상
S04 | 4 | A | DS-081 | 진안 신규점1 | 전북 본부 | NI52-1-06 | 진안 | 35.8913 | 127.309 | 297 | 전북특별자치도 완주군 동상면 사봉리 산 107-2 | 20.1 | OK | 청양 | 67 | 328° 19' 19.77 | 101 | 시험 탐사 대상
S05 | 5 | A | DS-083 | 무풍 신규점1 | 전북 본부 | NI52-1-08 | 무풍 | 35.9452 | 127.8009 | 584 | 전북특별자치도 무주군 설천면 두길리 165 | 26.6 | OK | 청양 | 98 | 246° 16′ 35.46 | 67 | 시험 탐사 대상
S06 | 6 | B | DS-003 | 길담 신규점 | 전북 본부 | NI52-1-13 | 갈담 | 35.6047 | 127.2302 | 281 | 전북특별자치도 임실군 임실읍 신안리 산 87-1 | 8.4 | OK | 청양 | 91 | 351˚ 50´ 02˝ | 64 | 시험 탐사 대상
S07 | 7 | B | DS-004 | 남해 신규점1 | 경남 본부 | NI52-4-08 | 남해 | 34.8523 | 127.9815 | 262 | 경남 남해군 창선면 지족리 산 115 | 5.4 | OK | 청양 | 197 | 114°34′47″ | 70 | 시험 탐사 대상
S08 | 8 | B | DS-013 | 청일 신규점2 | 강원 본부 | NJ52-8-09 | 청일 | 37.6186 | 128.1698 | 372 | 강원특별자치도 횡성군 청일면 춘당리 산 1 | 7.6 | OK | 강릉 | 64 | 162° 55′ 36.41″ | 63 | 시험 탐사 대상
S09 | 9 | B | DS-014 | 어론 신규점 | 강원 본부 | NJ52-8-01 | 어론 | 37.7763 | 128.0759 | 532 | 강원특별자치도 홍천군 내촌면 화상대리 산 108-2 | 4.7 | OK | 강릉 | 70 | 278°9′11″ | 37 | 시험 탐사 대상
S10 | 10 | B | DS-020 | 예안 신규점1 | 대구경북 본부 | NJ52-11-12 | 예안 | 36.7454 | 128.8536 | 293 | 경북 안동시 도산면 토계리 350 | 7.5 | OK | 강릉 | 113 | 45°25′27 | 28 | 시험 탐사 대상
S11 | 11 | B | DS-025 | 소천 신규점4 | 대구경북 본부 | NJ52-11-05 | 소천 | 36.7658 | 129.1543 | 380 | 경북 영양군 일월면 문암리 산 59-2 | 34.9 | OK | 강릉 | 114 | 251°54'10" | 38 | 시험 탐사 대상
S12 | 12 | B | DS-030 | 순창 신규점 | 광주전남 본부 | NI52-1-21 | 순창 | 35.2848 | 127.0921 | 219 | 전남광주통합특별시 곡성군 오산면 운곡리 산 73-1 | 23.1 | OK | 청양 | 122 | 206°53′16″ | 57 | 시험 탐사 대상
S13 | 13 | B | DS-031 | 순천 신규점 | 광주전남 본부 | NI52-4-06 | 순천 | 34.9047 | 127.2947 | 301 | 전남광주통합특별시 순천시 외서면 신덕리 산 185-2 | 4.8 | OK | 청양 | 167 | 108° 51' 19 | 17 | 시험 탐사 대상
S14 | 14 | B | DS-033 | 청송 신규점1 | 대구경북 본부 | NJ52-11-21 | 청송 | 36.3829 | 129.1458 | 313 | 경북 청송군 주왕산면 상의리 876 | 36.9 | OK | 강릉 | 155 | 121°33'54" | 43 | 시험 탐사 대상
S15 | 15 | B | DS-035 | 의성 신규점 | 대구경북 본부 | NJ52-11-19 | 의성 | 36.4767 | 128.5088 | 179 | 경북 의성군 신평면 교안리 산 31-1 | 5.7 | OK | 이천 | 114 | 44˚ 41´ 38.53˝ | 60 | 시험 탐사 대상
S16 | 16 | B | DS-036 | 예천 신규점 | 대구경북 본부 | NJ52-11-10 | 예천 | 36.5094 | 128.4945 | 160 | 경북 의성군 신평면 중율리 산 9 | 10.3 | OK | 이천 | 111 | 352° 25′ 12.86˝ | 42 | 시험 탐사 대상
S17 | 17 | B | DS-040 | 영양 신규점4 | 대구경북 본부 | NJ52-11-13 | 영양 | 36.7436 | 129.1813 | 512 | 경북 영양군 수비면 오기리 산 208-1 | 14.3 | OK | 강릉 | 117 | 173°51'05" | 52 | 시험 탐사 대상
S18 | 18 | B | DS-045 | 통영 신규점 | 경남 본부 | NI52-5-02 | 통영 | 34.793 | 128.3938 | 79 | 경남 통영시 산양읍 연화리 584 | 140.1 | OK | 청양 | 223 | 304°50'44" | 26 | 시험 탐사 대상
S19 | 19 | B | DS-046 | 오호 신규점 | 강원 본부 | NJ52-5-19 | 오호 | 38.3189 | 128.5218 | 21 | 강원특별자치도 고성군 죽왕면 삼포리 산 5 |  | NOT AVAILABLE | 강릉 | 68 | 252°09′33.58" | 36 | 시험 탐사 대상
S20 | 20 | B | DS-049 | 보령 신규점2 | 대전세종충남 본부 | NJ52-10-19 | 보령 | 36.2668 | 126.707 | 277 | 충남 부여군 외산면 가덕리 산 11-1 | 4.4 | OK | 청양 | 17 | 5° 15' 3.36 | 75 | 시험 탐사 대상
S21 | 21 | B | DS-051 | 담양 신규점2 | 전북 본부 | NI52-1-20 | 담양 | 35.4561 | 126.9621 | 350 | 전북특별자치도 순창군 복흥면 하리 산 27 | 35.3 | OK | 청양 | 102 | 227˚ 00´ 55˝ | 44 | 시험 탐사 대상
S22 | 22 | B | DS-055 | 완도 신규점 | 광주전남 본부 | NI52-4-19 | 완도 | 34.3288 | 126.5432 | 131 | 전남광주통합특별시 해남군 송지면 송호리 산 178-3 | 48.2 | OK | 제주 | 102 | 122º 46' 29 | 38 | 시험 탐사 대상
S23 | 23 | B | DS-057 | 덕산 신규점1 | 충북 본부 | NJ52-11-01 | 덕산 | 36.8885 | 128.1927 | 388 | 충북 제천시 덕산면 선고리 산 28-8 | 9.9 | OK | 이천 | 65 | 52˚41'47" | 29 | 시험 탐사 대상
S24 | 24 | B | DS-060 | 회천 신규점2 | 광주전남 본부 | NI52-4-13 | 회천 | 34.6808 | 127.0477 | 99 | 전남광주통합특별시 보성군 회천면 회령리 산 155 | 10.1 | OK | 제주 | 155 | 326° 39' 52 | 27 | 시험 탐사 대상
S25 | 25 | B | DS-068 | 관리 신규점3 | 대구경북 본부 | NJ52-10-24 | 관기 | 36.3258 | 127.906 | 383 | 경북 상주시 모서면 득수리 산 146 | 54.9 | OK | 청양 | 95 | 141° 02’ 02 | 60 | 시험 탐사 대상
S26 | 26 | B | DS-075 | 고남 신규점2 | 대전세종충남 본부 | NJ52-10-18 | 고남 | 36.4523 | 126.3958 | 38 | 충남 태안군 고남면 누동리 산 6-514 | 2.9 | OK | 청양 | 42 | 29° 8' 15.13 | 70 | 시험 탐사 대상
S27 | 27 | B | DS-078 | 전의 신규점 | 대전세종충남 본부 | NJ52-10-13 | 전의 | 36.5794 | 127.0687 | 372 | 충남 공주시 사곡면 월가리 산 10-1 | 2.9 | OK | 청양 | 30 | 307°8′47″ | 54 | 시험 탐사 대상
S28 | 28 | B | DS-080 | 이원 신규점 | 대전세종충남 본부 | NJ52-10-31 | 이원 | 36.1666 | 127.5831 | 300 | 충남 금산군 제원면 신안리 산 4-1 | 12 | OK | 청양 | 70 | 157°40′41″ | 42 | 시험 탐사 대상
S29 | 29 | B | DS-084 | 가야 신규점1 | 경남 본부 | NI52-2-01 | 가야 | 35.778 | 128.0368 | 825 | 경남 거창군 가북면 우혜리 산 3 | 26.8 | OK | 청양 | 125 | 115° 14' 22" | 21 | 시험 탐사 대상
S30 | 30 | B | DS-086 | 창녕 신규점 | 대구경북 본부 | NI52-2-10 | 창녕 | 35.6626 | 128.2981 | 179 | 경북 고령군 쌍림면 평지리 산 63 | 22.7 | OK | 청양 | 152 | 297° 30' 11 | 23 | 시험 탐사 대상
S31 | 31 | B | DS-089 | 언양 신규점3 | 대구경북 본부 | NI52-2-13 | 언양 | 35.7424 | 129.0298 | 234 | 경북 경주시 산내면 외칠리 산 183 | 24.2 | OK | 이천 | 205 | 352°5′13″ | 33 | 시험 탐사 대상
S32 | 32 | B | DS-096 | 함양 신규점 | 전북 본부 | NI52-1-15 | 함양 | 35.5862 | 127.5747 | 478 | 전북특별자치도 장수군 번암면 지지리 산 55 | 16.5 | OK | 청양 | 108 | 132º 38' 54 | 34 | 시험 탐사 대상
S33 | 33 | B | DS-098 | 문산 신규점 | 서울경기북부 본부 | NJ52-7-04 | 문산 | 37.9277 | 126.8703 | 83 | 경기 파주시 파평면 덕천리 산 40-3 |  | NOT AVAILABLE | 이천 | 105 | 333° 29 '40.75 | 94 | 시험 탐사 대상
S34 | 34 | B | DS-102 | 부안 신규점 | 전북 본부 | NI52-1-11 | 부안 | 35.5418 | 126.6456 | 112 | 전북특별자치도 고창군 부안면 수앙리 산 79-8 | 17 | OK | 청양 | 93 | 115° 56' 52 | 73 | 시험 탐사 대상
S35 | 35 | 기존점 | 1-12-2 | 상주 |  | NJ52-14-16 | 상주 | 36.3553 | 128.1105 | 92.568 | 경상북도 상주시 청리면 율리 436-2 밤깟마을(상주23) | 43.6 | OK | 이천 | 101 | NOT APPLICABLE |  | 시험 탐사 대상
S36 | 36 | 기존점 | 1-13-2 | 미원 |  | NJ52-13-14 | 미원 | 36.725 | 127.5862 | 97.952 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 영하리 산13-1(미원409) | 5.4 | OK | 이천 | 46 | NOT APPLICABLE |  | HOLD — 좌표 353 m 불일치 — 표석 동일성 확인 전 과거 성과 대조 보류
S37 | 37 | 기존점 | 1-17-2 | 부안 |  | NJ52-01-10 | 부안 | 35.5877 | 126.7161 | 33.5 | 전라북도 부안군 줄포면 난산리 440-2 목중새마을(부안423) | 23.8 | OK | 청양 | 87 | NOT APPLICABLE |  | 시험 탐사 대상
S38 | 38 | 기존점 | 1-2-3 | 강화 |  | NJ52-09-09 | 강화 | 37.6661 | 126.4788 | 100.524 | 인천광역시 강화군 길상면 길직리 산 148-6 |  | NOT AVAILABLE | 이천 | 110 | NOT APPLICABLE |  | 시험 탐사 대상
S39 | 39 | 기존점 | 1-23-1 | 언양 |  | NI52-2-13 | 언양 | 35.6762 | 129.1909 | 226.101 | 울산광역시 울주군 두서면 미호리 산3(삼언양417) | 38.3 | OK | 이천 | 220 | NOT APPLICABLE |  | 시험 탐사 대상
S40 | 40 | 기존점 | 1-24-3 | 남지 |  | NJ52-01-14 | 남지 | 35.4362 | 128.4738 |  | 창녕군 장마면 유리 1705-1 봉산지뚝 | 9.4 | OK | 청양 | 179 | NOT APPLICABLE |  | 시험 탐사 대상
S41 | 41 | 기존점 | 1-25-2 | 거제 |  | NJ52-06-07 | 거제 | 34.8703 | 128.5929 | 91.014 | 경상남도 거제시 거제면 옥산리 산83-6 | 28.9 | OK | 청양 | 229 | NOT APPLICABLE |  | 시험 탐사 대상
S42 | 42 | 기존점 | 1-29-2 | 조도 |  | NJ52-05-21 | 조도 | 34.4319 | 126.2238 |  | 진도군 임회면 삼막리 광전교인근 | 100.2 | OK | 제주 | 111 | NOT APPLICABLE |  | 시험 탐사 대상
S43 | 43 | 기존점 | 1-3-3 | 포천 |  | NJ 52-09-5 | 포천 | 37.9909 | 127.1346 | 423.872 | 경기도 연천군 청산면 대전리 산83 |  | NOT AVAILABLE | 이천 | 100 | NOT APPLICABLE |  | 시험 탐사 대상
S44 | 44 | 기존점 | 1-30-2 | 성산 |  | NJ52-09-18 | 성산 | 33.5245 | 126.8942 | 8.08 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 하도리425 | 46.7 | OK | 제주 | 56 | NOT APPLICABLE |  | 시험 탐사 대상
S45 | 45 | 기존점 | 1-4-4 | 여주 |  | NJ52-09-21 | 여주 | 37.4454 | 127.5733 | 177.03 | 경기도 양평군 개군면 내리 산12 | 10.7 | OK | 이천 | 34 | NOT APPLICABLE |  | 시험 탐사 대상
S46 | 46 | 기존점 | 1-5-2 | 화천 |  | NJ52-05-28 | 화천 | 38.1157 | 127.6867 | 155 | 화천군 화천읍 상리 산6 |  | NOT AVAILABLE | 이천 | 109 | NOT APPLICABLE |  | 시험 탐사 대상
S47 | 47 | 기존점 | 1-7-2 | 봉평 |  | NJ52-10-10 | 봉평 | 37.6124 | 128.3958 | 695.73 | 평창군 봉평면 평촌2리 김병찬씨 뒷산 | 6.7 | OK | 강릉 | 45 | NOT APPLICABLE |  | 시험 탐사 대상
S48 | 48 | 기존점 | 1-8-4 | 삼척 |  | NJ52-10-20 | 삼척 | 37.3847 | 129.2032 | 27.791 | 강원도 삼척시 근덕면 하맹방리 774-2, 초당저수지 | 1.3 | OK | 강릉 | 52 | NOT APPLICABLE |  | 시험 탐사 대상
S49 | 49 | 기존점 | 1-9-2 | 제천 |  | NJ52-10-23 | 제천 | 37.0746 | 128.2114 |  | 제천시 백운면 방학리 백마저수지뚝 가운데 | 13.7 | OK | 이천 | 61 | NOT APPLICABLE |  | 시험 탐사 대상
S50 | 50 | 기존점 | 1-20-3 | 함양 |  | NJ52-02-17 | 함양 | 35.5425 | 127.623 | 415.62 | 경남 함양군 백전면 구산리 166 구산제(구산저수지) | 23.9 | OK | 청양 | 115 | NOT APPLICABLE |  | 시험 탐사 대상

## ③ 점정보·좌표·이격
점 정보 · 좌표 검증 · §13② 이격거리
좌표는 «십진도 숫자»로 위도·경도를 각각 적고 좌표계·취득방법·정확도·출처를 함께 남긴다. 소수 자릿수만 맞추면 허위 정밀도가 생기고 위·경도 뒤바뀜도 못 막는다.
⚠ §13② 는 «도상 확인만으로 확정하지 않는다». 도상거리와 현장 확인거리를 각각 적고, 판정은 ⑨ 게이트에서 필수 조건으로 쓴다. 시설 분류가 불명확하면 임의 판정하지 말고 PENDING.
Site ID | 지점명 | 구분 | 사전 위도 | 사전 경도 | 현장 실측 위도 | 현장 실측 경도 | 좌표계 | 측지기준 | 취득방법 | 수평정확도(m) | 좌표 출처 | 좌표 검증상태 | 직류철도(km) 도상 | 직류철도(km) 현장 | 교류·일반철도(km) 도상 | 교류·일반철도(km) 현장 | 고압철탑(km) 도상 | 고압철탑(km) 현장 | 송전탑(km) 도상 | 송전탑(km) 현장 | 최근접 시설 ID·유형 | 자료 기준일 | §13② 판정
S01 | 태백 신규점 | A | 37.0207 | 128.9839
S02 | 임계 신규점1 | A | 37.3593 | 128.9739
S03 | 예산 신규점2 | A | 36.5341 | 126.9363
S04 | 진안 신규점1 | A | 35.8913 | 127.309
S05 | 무풍 신규점1 | A | 35.9452 | 127.8009
S06 | 길담 신규점 | B | 35.6047 | 127.2302
S07 | 남해 신규점1 | B | 34.8523 | 127.9815
S08 | 청일 신규점2 | B | 37.6186 | 128.1698
S09 | 어론 신규점 | B | 37.7763 | 128.0759
S10 | 예안 신규점1 | B | 36.7454 | 128.8536
S11 | 소천 신규점4 | B | 36.7658 | 129.1543
S12 | 순창 신규점 | B | 35.2848 | 127.0921
S13 | 순천 신규점 | B | 34.9047 | 127.2947
S14 | 청송 신규점1 | B | 36.3829 | 129.1458
S15 | 의성 신규점 | B | 36.4767 | 128.5088
S16 | 예천 신규점 | B | 36.5094 | 128.4945
S17 | 영양 신규점4 | B | 36.7436 | 129.1813
S18 | 통영 신규점 | B | 34.793 | 128.3938
S19 | 오호 신규점 | B | 38.3189 | 128.5218
S20 | 보령 신규점2 | B | 36.2668 | 126.707
S21 | 담양 신규점2 | B | 35.4561 | 126.9621
S22 | 완도 신규점 | B | 34.3288 | 126.5432
S23 | 덕산 신규점1 | B | 36.8885 | 128.1927
S24 | 회천 신규점2 | B | 34.6808 | 127.0477
S25 | 관리 신규점3 | B | 36.3258 | 127.906
S26 | 고남 신규점2 | B | 36.4523 | 126.3958
S27 | 전의 신규점 | B | 36.5794 | 127.0687
S28 | 이원 신규점 | B | 36.1666 | 127.5831
S29 | 가야 신규점1 | B | 35.778 | 128.0368
S30 | 창녕 신규점 | B | 35.6626 | 128.2981
S31 | 언양 신규점3 | B | 35.7424 | 129.0298
S32 | 함양 신규점 | B | 35.5862 | 127.5747
S33 | 문산 신규점 | B | 37.9277 | 126.8703
S34 | 부안 신규점 | B | 35.5418 | 126.6456
S35 | 상주 | 기존점 | 36.3553 | 128.1105
S36 | 미원 | 기존점 | 36.725 | 127.5862
S37 | 부안 | 기존점 | 35.5877 | 126.7161
S38 | 강화 | 기존점 | 37.6661 | 126.4788
S39 | 언양 | 기존점 | 35.6762 | 129.1909
S40 | 남지 | 기존점 | 35.4362 | 128.4738
S41 | 거제 | 기존점 | 34.8703 | 128.5929
S42 | 조도 | 기존점 | 34.4319 | 126.2238
S43 | 포천 | 기존점 | 37.9909 | 127.1346
S44 | 성산 | 기존점 | 33.5245 | 126.8942
S45 | 여주 | 기존점 | 37.4454 | 127.5733
S46 | 화천 | 기존점 | 38.1157 | 127.6867
S47 | 봉평 | 기존점 | 37.6124 | 128.3958
S48 | 삼척 | 기존점 | 37.3847 | 129.2032
S49 | 제천 | 기존점 | 37.0746 | 128.2114
S50 | 함양 | 기존점 | 35.5425 | 127.623

## ④ 기존점 대조가능성
기존 관측점 16점 — 과거 성과와의 «성분별» 대조 가능성
⚠ 「기존 성과가 있다」와 「직접 비교할 수 있다」는 다른 문제다. 과거 기록에는 마크 방위각 변동(재방문 잔여 RMS 33.7′)·F 측정시각 전무·방위 방향 혼동이 섞여 있다. 따라서 적어도 편각 D 와 시간보정이 필요한 F 는 무조건 직접 비교할 수 없다.
성분마다 «비교 가능 / 조건부 / 불가»를 따로 판정하고, 근거를 적는다. 표석·표지 동일성이 확인되지 않으면 그 점 전체를 HOLD 로 둔다.
Site ID | 지점명 | 지점코드 | 종전 성과 연도 | 종전 편각(°) | 종전 복각(°) | 종전 총자력(nT) | 종전 관측장비 | 동일 표석 확인 | 동일 표지 확인 | 좌표 검증 | D 비교가능 | I 비교가능 | F 비교가능
S35 | 상주 | 1-12-2 | 2025.09.24. | -8.194 | 52.7586 | 50560 | MAG-02H
S36 | 미원 | 1-13-2 | 2024.05.01. | -9.1223 | 53.4122 | 50709.3 | MAG-02H | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD
S37 | 부안 | 1-17-2 | 2025.11.04. | -8.4733 | 52.3766 | 50678.1 | MAG-02H
S38 | 강화 | 1-2-3 | 2024.04.17 | -8.6597 | 54.7652 | 51531.2 | MAG-02H
S39 | 언양 | 1-23-1 | 2024.10.17 | -9.003 | 51.7497 | 49597.3 | MAG-01H
S40 | 남지 | 1-24-3 | 2019.06.24 | -7.6029 | 51.2884 | 49481.8 | MAG-01H
S41 | 거제 | 1-25-2 | 2024.10.24. | -8.1471 | 51.199 | 49335.5 | MAG-02H
S42 | 조도 | 1-29-2 | 2010연구성과 | -6.0461 | 50.3683 | 49534 | 연구성과보고서
S43 | 포천 | 1-3-3 | 2025.05.27. | -9.245 | 55.043 | 51495.3 | MAG-02H
S44 | 성산 | 1-30-2 | 2025.05.15 | -8.6582 | 50.1208 | 48909.9 | MAG-03H
S45 | 여주 | 1-4-4 | 2023.09.07 | -9.2674 | 54.4238 | 51174.98 | MAG-01H
S46 | 화천 | 1-5-2 | 2018.5.23 | -8.9339 | 54.9448 | 51499.4 | MAG-01H
S47 | 봉평 | 1-7-2 | 2015 | -8.4467 | 54.1425 | 50634 | MAG-04H
S48 | 삼척 | 1-8-4 | 2024.08.29. | -8.2237 | 54.326 | 50647.4 | MAG-07H
S49 | 제천 | 1-9-2 | 2015 | -7.5753 | 53.6469 | 50410 | MAG-09H
S50 | 함양 | 1-20-3 | 2025.10.29. | -7.6292 | 52.0172 | 49779.9 | MAG-02H

## ⑤ 방위표지·참방위각
방위표지 · 참방위각 결정 — 편각 30′ 잔차의 주범
⚠ 규약: 진북 기준 · 북 = 0° · 시계방향 · FROM = 기준점 · TO = 방위표지. 현장 원시각은 «gon» 으로 적는다(1회전 400 · 대척 200). 도(°) 환산은 계산 칸이다. 200 gon 역방향과 180° 역방향이 섞이면 대규모 오류가 난다.
재방문 16구간 전부에서 마크 참방위각이 60″ 넘게 변했다. 마크를 바꾸는 것 자체는 오류가 아니지만, 바뀐 마크의 참방위각이 틀리면 그 방문의 편각이 통째로 틀어진다. 그래서 «이전 확정값 대비 차이»와 «재결정 사유»가 필수다.
Site ID | Mark ID | 지점명 | 표지 구분 | 표지 위도 | 표지 경도 | 시준 지점(표지의 어디) | FROM | TO | 정 시준 원시각(gon) | 반 시준 원시각(gon) | 폐합차(gon) | 참방위각(gon) | 참방위각(°) 계산 | 역방위(°) 계산 | 결정방법 | 근거좌표 정확도(m) | 이전 확정 방위각(°) | 이전값 대비 차(″) | 재결정 사유
S01 | S01-M1 | 태백 신규점 | 방위표지1 | 37.02 | 128.9839 |  | 기준점 | 방위표지
S01 | S01-M2 | 태백 신규점 | 방위표지2 | 37.0217 | 128.9835 |  | 기준점 | 방위표지
S02 | S02-M1 | 임계 신규점1 | 방위표지1 | 37.3587 | 128.9739 |  | 기준점 | 방위표지
S02 | S02-M2 | 임계 신규점1 | 방위표지2 | 37.3585 | 128.9748 |  | 기준점 | 방위표지
S03 | S03-M1 | 예산 신규점2 | 방위표지1 | 36.5341 | 126.9348 |  | 기준점 | 방위표지
S03 | S03-M2 | 예산 신규점2 | 방위표지2 | 36.5337 | 126.938 |  | 기준점 | 방위표지
S04 | S04-M1 | 진안 신규점1 | 방위표지1 | 35.8919 | 127.3085 |  | 기준점 | 방위표지
S04 | S04-M2 | 진안 신규점1 | 방위표지2 | 35.8903 | 127.3088 |  | 기준점 | 방위표지
S05 | S05-M1 | 무풍 신규점1 | 방위표지1 | 35.9451 | 127.8005 |  | 기준점 | 방위표지
S05 | S05-M2 | 무풍 신규점1 | 방위표지2 | 35.9463 | 127.8024 |  | 기준점 | 방위표지
S06 | S06-M1 | 길담 신규점 | 방위표지1 | 35.6052 | 127.2301 |  | 기준점 | 방위표지
S06 | S06-M2 | 길담 신규점 | 방위표지2 | 35.6041 | 127.2302 |  | 기준점 | 방위표지
S07 | S07-M1 | 남해 신규점1 | 방위표지1 | 34.852 | 127.9822 |  | 기준점 | 방위표지
S07 | S07-M2 | 남해 신규점1 | 방위표지2 | 34.8517 | 127.9814 |  | 기준점 | 방위표지
S08 | S08-M1 | 청일 신규점2 | 방위표지1 | 37.618 | 128.1697 |  | 기준점 | 방위표지
S08 | S08-M2 | 청일 신규점2 | 방위표지2 | 37.6188 | 128.1701 |  | 기준점 | 방위표지
S09 | S09-M1 | 어론 신규점 | 방위표지1 | 37.7764 | 128.0755 |  | 기준점 | 방위표지
S09 | S09-M2 | 어론 신규점 | 방위표지2 | 37.7759 | 128.0758 |  | 기준점 | 방위표지
S10 | S10-M1 | 예안 신규점1 | 방위표지1 | 36.7454 | 128.8536 |  | 기준점 | 방위표지
S10 | S10-M2 | 예안 신규점1 | 방위표지2 | 36.7449 | 128.8532 |  | 기준점 | 방위표지
S11 | S11-M1 | 소천 신규점4 | 방위표지1 | 36.7656 | 129.1539 |  | 기준점 | 방위표지
S11 | S11-M2 | 소천 신규점4 | 방위표지2 | 36.766 | 129.1544 |  | 기준점 | 방위표지
S12 | S12-M1 | 순창 신규점 | 방위표지1 | 35.285 | 127.0943 |  | 기준점 | 방위표지
S12 | S12-M2 | 순창 신규점 | 방위표지2 | 35.285 | 127.0952 |  | 기준점 | 방위표지
S13 | S13-M1 | 순천 신규점 | 방위표지1 | 34.9046 | 127.2947 |  | 기준점 | 방위표지
S13 | S13-M2 | 순천 신규점 | 방위표지2 | 34.9046 | 127.2944 |  | 기준점 | 방위표지
S14 | S14-M1 | 청송 신규점1 | 방위표지1 | 36.3826 | 129.1463 |  | 기준점 | 방위표지
S14 | S14-M2 | 청송 신규점1 | 방위표지2 | 36.3828 | 129.1455 |  | 기준점 | 방위표지
S15 | S15-M1 | 의성 신규점 | 방위표지1 | 36.4771 | 128.5092 |  | 기준점 | 방위표지
S15 | S15-M2 | 의성 신규점 | 방위표지2 | 36.4762 | 128.5081 |  | 기준점 | 방위표지
S16 | S16-M1 | 예천 신규점 | 방위표지1 | 36.5098 | 128.4945 |  | 기준점 | 방위표지
S16 | S16-M2 | 예천 신규점 | 방위표지2 | 36.5086 | 128.4948 |  | 기준점 | 방위표지
S17 | S17-M1 | 영양 신규점4 | 방위표지1 | 36.7427 | 129.1822 |  | 기준점 | 방위표지
S17 | S17-M2 | 영양 신규점4 | 방위표지2 | 36.7434 | 129.1816 |  | 기준점 | 방위표지
S18 | S18-M1 | 통영 신규점 | 방위표지1 | 34.7932 | 128.3937 |  | 기준점 | 방위표지
S18 | S18-M2 | 통영 신규점 | 방위표지2 | 34.7929 | 128.394 |  | 기준점 | 방위표지
S19 | S19-M1 | 오호 신규점 | 방위표지1 | 38.3189 | 128.5214 |  | 기준점 | 방위표지
S19 | S19-M2 | 오호 신규점 | 방위표지2 | 38.3193 | 128.522 |  | 기준점 | 방위표지
S20 | S20-M1 | 보령 신규점2 | 방위표지1 | 36.2674 | 126.707 |  | 기준점 | 방위표지
S20 | S20-M2 | 보령 신규점2 | 방위표지2 | 36.2666 | 126.7077 |  | 기준점 | 방위표지
S21 | S21-M1 | 담양 신규점2 | 방위표지1 | 35.4572 | 126.9627 |  | 기준점 | 방위표지
S21 | S21-M2 | 담양 신규점2 | 방위표지2 | 35.4578 | 126.9636 |  | 기준점 | 방위표지
S22 | S22-M1 | 완도 신규점 | 방위표지1 | 34.3286 | 126.5435 |  | 기준점 | 방위표지
S22 | S22-M2 | 완도 신규점 | 방위표지2 | 34.3291 | 126.5434 |  | 기준점 | 방위표지
S23 | S23-M1 | 덕산 신규점1 | 방위표지1 | 36.8879 | 128.1924 |  | 기준점 | 방위표지
S23 | S23-M2 | 덕산 신규점1 | 방위표지2 | 36.8875 | 128.1915 |  | 기준점 | 방위표지
S24 | S24-M1 | 회천 신규점2 | 방위표지1 | 34.6804 | 127.0477 |  | 기준점 | 방위표지
S24 | S24-M2 | 회천 신규점2 | 방위표지2 | 34.68 | 127.0478 |  | 기준점 | 방위표지
S25 | S25-M1 | 관리 신규점3 | 방위표지1 | 36.3253 | 127.9064 |  | 기준점 | 방위표지
S25 | S25-M2 | 관리 신규점3 | 방위표지2 | 36.3262 | 127.9068 |  | 기준점 | 방위표지
S26 | S26-M1 | 고남 신규점2 | 방위표지1 | 36.453 | 126.3962 |  | 기준점 | 방위표지
S26 | S26-M2 | 고남 신규점2 | 방위표지2 | 36.4519 | 126.3956 |  | 기준점 | 방위표지
S27 | S27-M1 | 전의 신규점 | 방위표지1 | 36.5799 | 127.0679 |  | 기준점 | 방위표지
S27 | S27-M2 | 전의 신규점 | 방위표지2 | 36.5794 | 127.0687 |  | 기준점 | 방위표지
S28 | S28-M1 | 이원 신규점 | 방위표지1 | 36.1662 | 127.5834 |  | 기준점 | 방위표지
S28 | S28-M2 | 이원 신규점 | 방위표지2 | 36.1666 | 127.5828 |  | 기준점 | 방위표지
S29 | S29-M1 | 가야 신규점1 | 방위표지1 | 35.7779 | 128.037 |  | 기준점 | 방위표지
S29 | S29-M2 | 가야 신규점1 | 방위표지2 | 35.7776 | 128.0367 |  | 기준점 | 방위표지
S30 | S30-M1 | 창녕 신규점 | 방위표지1 | 35.6625 | 128.298 |  | 기준점 | 방위표지
S30 | S30-M2 | 창녕 신규점 | 방위표지2 | 35.6624 | 128.2983 |  | 기준점 | 방위표지
S31 | S31-M1 | 언양 신규점3 | 방위표지1 | 35.7428 | 129.0302 |  | 기준점 | 방위표지
S31 | S31-M2 | 언양 신규점3 | 방위표지2 | 35.7426 | 129.0299 |  | 기준점 | 방위표지
S32 | S32-M1 | 함양 신규점 | 방위표지1 | 35.586 | 127.5748 |  | 기준점 | 방위표지
S32 | S32-M2 | 함양 신규점 | 방위표지2 | 35.5864 | 127.5742 |  | 기준점 | 방위표지
S33 | S33-M1 | 문산 신규점 | 방위표지1 | 37.9284 | 126.8695 |  | 기준점 | 방위표지
S33 | S33-M2 | 문산 신규점 | 방위표지2 | 37.9275 | 126.8705 |  | 기준점 | 방위표지
S34 | S34-M1 | 부안 신규점 | 방위표지1 | 35.5417 | 126.6455 |  | 기준점 | 방위표지
S34 | S34-M2 | 부안 신규점 | 방위표지2 | 35.5424 | 126.6444 |  | 기준점 | 방위표지
S35 | S35-M1 | 상주 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S35 | S35-M2 | 상주 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S36 | S36-M1 | 미원 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S36 | S36-M2 | 미원 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S37 | S37-M1 | 부안 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S37 | S37-M2 | 부안 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S38 | S38-M1 | 강화 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S38 | S38-M2 | 강화 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S39 | S39-M1 | 언양 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S39 | S39-M2 | 언양 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S40 | S40-M1 | 남지 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S40 | S40-M2 | 남지 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S41 | S41-M1 | 거제 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S41 | S41-M2 | 거제 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S42 | S42-M1 | 조도 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S42 | S42-M2 | 조도 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S43 | S43-M1 | 포천 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S43 | S43-M2 | 포천 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S44 | S44-M1 | 성산 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S44 | S44-M2 | 성산 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S45 | S45-M1 | 여주 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S45 | S45-M2 | 여주 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S46 | S46-M1 | 화천 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S46 | S46-M2 | 화천 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S47 | S47-M1 | 봉평 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S47 | S47-M2 | 봉평 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S48 | S48-M1 | 삼척 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S48 | S48-M2 | 삼척 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S49 | S49-M1 | 제천 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S49 | S49-M2 | 제천 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S50 | S50-M1 | 함양 | 방위표지1 |  |  |  | 기준점 | 방위표지
S50 | S50-M2 | 함양 | 방위표지2 |  |  |  | 기준점 | 방위표지

## ⑥ 기준자력계
현지 기준자력계(연속 기록) — 일변화와 공간변화를 나누는 유일한 수단
⚠ 같은 측선을 시간을 두고 두 번 재는 것만으로는 «공간장»과 «시간변화»를 나눌 수 없다. 같은 순서로 돌면 위치와 시각이 함께 움직이기 때문이다. 상시관측소는 중앙 101 km · 최대 229 km 떨어져 있고, 그 거리에서 «외부장이 전역 균일»하다는 근사가 깨짐을 이 프로젝트가 이미 실증했다.
→ 현지 고정점에 기준자력계를 두고 «초 단위로 동기화»해 연속 기록한다. 기준자력계를 운용하지 못한 점은 ⑩ 판정에서 「시간변화 미분리」로 표시하고 **선점 확정 근거로 쓰지 않는다**. (투입 여부는 예산·인력 판단 — ⑫ 참조)
Site ID | Visit ID | 기준자력계 위치 ID | 위도 | 경도 | 센서 높이(m) | 기기 제조사·모델 | 기기번호 | 기록 간격(s) | 기록 시작(KST) | 기록 종료(KST) | 이동 자력계와 시계 동기 방법 | 기록파일명

## ⑦ 자기환경 측선
자기환경 시험 — 측점 «관측행»
측선 설계는 **파일럿 먼저**다. 소수 지점에서 조밀하게 재어 필요한 간격·범위를 정한 뒤 전 지점에 최소 공통 설계를 적용하고, 이상 징후가 있는 곳만 격자를 추가한다 — 처음부터 전 지점 516 판독을 강제하면 일정에 눌려 좌표·시각 기록이 먼저 생략된다.
⚠ 순회 순서는 «중심점 재관측(A–B–A)»과 «역순 재측선»을 포함해야 한다. 같은 순서로 두 번 도는 것은 시간변화를 분리하지 못한다. 판독은 «3회를 각각» 남기고 중앙값은 계산 칸이다 — 중앙값만 남기면 오기·순간이상·제외값을 재검증할 수 없다.
Site ID | Visit ID | Point ID | 측선 | 순회 회차 | 순회 순서(정/역) | E 오프셋(m) | N 오프셋(m) | 실제 센서 높이(m) | 높이 기준 | 기기번호 | 관측 시각(KST) | UTC 환산 | F 판독1(nT) | F 판독2(nT) | F 판독3(nT) | 중앙값(nT) | 상태·비고

## ⑧ 절대측정 관측행
절대측정 — 세션 아래 «관측행». 이 시트가 이 야장의 중심이다
연결키: Site — Visit — Date — Session — Seq — Component — Location — Instrument. 이 여덟 중 하나만 비어도 D·I·F 를 다시 묶을 수 없다. 과거에 F 시각이 사라진 것이 정확히 이 결합의 실패였다.
⚠ F 는 «판독마다» 초 단위 시각을 적는다(§19①6 총자기장·시간 동시 측정). D·I 는 시작·종료 시각을 각각 적는다(§20 20분 이내 판정 근거). 원시 판독값을 남기고 최종값만 적지 않는다.
Site ID | Visit ID | 관측일자 | Session | Seq | Component | Location ID | Instrument | 시작 시각(KST) | 종료 시각(KST) | 소요(분) 계산 | UTC 시작 계산 | 원시 판독(gon) | 원시 판독 단위 | 산출값 | D(°) | I(°) | F(nT) | 센서 높이(m) | 관측자 | 상태 | 비고
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon
gon

## ⑨ 두지점 F·기기대조
두 지점 F (센서 위치차) · 기기 상호대조 — A–B–A 로 시간변화를 뺀다
⚠ 두 지점을 한 번씩 순차로 재면 «위치차 + 그 사이 시간변화»가 섞인다. A(DI점) → B(원격점) → A(DI점) 순서로 재고, A 두 값의 선형내삽으로 B 시각의 A 값을 추정해 ΔF 를 낸다. 두 기기를 «서로 바꿔» 한 번 더 재면 기기 바이어스도 분리된다.
과거 야장의 「기본값」은 두 번째 지점 측정값이 아니라 «측정값의 정수부»였다 — 즉 센서 위치차 보정에 쓸 두 지점 F 가 애초에 존재하지 않았다(68개 전수 확인).
Site ID | Visit ID | Set ID | 순서 | Location ID | 실제 거리 A↔B(m) | 방위(기준점→원격점, °) | 기기번호 | 센서 높이(m) | 관측 시각(KST) | F 판독1 | F 판독2 | F 판독3 | 중앙값 계산 | 교차배치(swap) 여부 | ΔF(위치차, nT) | 비고

## ⑩ 게이트 점검
법정 요건 · 기록 완전성 게이트 — 통과/실패로만 가른다
⚠ 근거 없는 정량 임계로 선점을 확정하지 않기 위해, 판정을 두 층으로 나눈다. 이 시트는 «반드시 통과해야 하는 것»만 다룬다 — 법정 조문과 기록 완전성이다. 정량 지표는 ⑪에서 «참고»로만 본다.
Site ID | 지점명 | §13② 이격 | §17 0.1 nT 판독 | §19① 1일 6세션 이상 | §19①6 F·시각 동시 | §20 정수차 30′ | §20 20분 이내 | §21 상시 기준점 대조 | 기준자력계 연속기록 | 두 지점 F(A–B–A) | 참방위각 결정 | 좌표 검증 | 게이트 종합
S01 | 태백 신규점
S02 | 임계 신규점1
S03 | 예산 신규점2
S04 | 진안 신규점1
S05 | 무풍 신규점1
S06 | 길담 신규점
S07 | 남해 신규점1
S08 | 청일 신규점2
S09 | 어론 신규점
S10 | 예안 신규점1
S11 | 소천 신규점4
S12 | 순창 신규점
S13 | 순천 신규점
S14 | 청송 신규점1
S15 | 의성 신규점
S16 | 예천 신규점
S17 | 영양 신규점4
S18 | 통영 신규점
S19 | 오호 신규점
S20 | 보령 신규점2
S21 | 담양 신규점2
S22 | 완도 신규점
S23 | 덕산 신규점1
S24 | 회천 신규점2
S25 | 관리 신규점3
S26 | 고남 신규점2
S27 | 전의 신규점
S28 | 이원 신규점
S29 | 가야 신규점1
S30 | 창녕 신규점
S31 | 언양 신규점3
S32 | 함양 신규점
S33 | 문산 신규점
S34 | 부안 신규점
S35 | 상주
S36 | 미원
S37 | 부안
S38 | 강화
S39 | 언양
S40 | 남지
S41 | 거제
S42 | 조도
S43 | 포천
S44 | 성산
S45 | 여주
S46 | 화천
S47 | 봉평
S48 | 삼척
S49 | 제천
S50 | 함양

## ⑪ 지표·판정
정량 지표 · 시험 탐사 판정
⚠ 아래 지표의 «임계값은 아직 정해지지 않았다». 파일럿에서 반복일·기기·관측자 분산을 추정하고, 후속 D·I·F 허용오차에서 역산한 오차예산과 결합해 정한 뒤 «50점 판정 전에 동결»한다. 그전에는 이 칸의 수치로 선점을 확정·부적합 처리하지 않는다.
「예측 ¦∇ΔT¦」와 「현장 국소구배」는 공간 지지범위가 달라 직접 비교 대상이 아니다 — 일치·불일치를 자료 오류나 부적합으로 읽지 말 것. 탐색적 연관성 분석에만 쓴다.
Site ID | 지점명 | 구분 | 현장 국소구배 중앙(nT/m) | 측정범위 max−min(nT) | 반복 재현성 RMS(nT) | 기기 상호대조차(nT) | 세션 정수차(′) | 시간변화 분리 여부 | 예측 ¦∇ΔT¦(참고) | 게이트 종합 | 시험 탐사 판정 | 판정 근거·특이사항
S01 | 태백 신규점 | A | [6 empty] | 15.6
S02 | 임계 신규점1 | A | [6 empty] | 24.3
S03 | 예산 신규점2 | A | [6 empty] | 9.3
S04 | 진안 신규점1 | A | [6 empty] | 20.1
S05 | 무풍 신규점1 | A | [6 empty] | 26.6
S06 | 길담 신규점 | B | [6 empty] | 8.4
S07 | 남해 신규점1 | B | [6 empty] | 5.4
S08 | 청일 신규점2 | B | [6 empty] | 7.6
S09 | 어론 신규점 | B | [6 empty] | 4.7
S10 | 예안 신규점1 | B | [6 empty] | 7.5
S11 | 소천 신규점4 | B | [6 empty] | 34.9
S12 | 순창 신규점 | B | [6 empty] | 23.1
S13 | 순천 신규점 | B | [6 empty] | 4.8
S14 | 청송 신규점1 | B | [6 empty] | 36.9
S15 | 의성 신규점 | B | [6 empty] | 5.7
S16 | 예천 신규점 | B | [6 empty] | 10.3
S17 | 영양 신규점4 | B | [6 empty] | 14.3
S18 | 통영 신규점 | B | [6 empty] | 140.1
S19 | 오호 신규점 | B | [6 empty] | NOT AVAILABLE
S20 | 보령 신규점2 | B | [6 empty] | 4.4
S21 | 담양 신규점2 | B | [6 empty] | 35.3
S22 | 완도 신규점 | B | [6 empty] | 48.2
S23 | 덕산 신규점1 | B | [6 empty] | 9.9
S24 | 회천 신규점2 | B | [6 empty] | 10.1
S25 | 관리 신규점3 | B | [6 empty] | 54.9
S26 | 고남 신규점2 | B | [6 empty] | 2.9
S27 | 전의 신규점 | B | [6 empty] | 2.9
S28 | 이원 신규점 | B | [6 empty] | 12
S29 | 가야 신규점1 | B | [6 empty] | 26.8
S30 | 창녕 신규점 | B | [6 empty] | 22.7
S31 | 언양 신규점3 | B | [6 empty] | 24.2
S32 | 함양 신규점 | B | [6 empty] | 16.5
S33 | 문산 신규점 | B | [6 empty] | NOT AVAILABLE
S34 | 부안 신규점 | B | [6 empty] | 17
S35 | 상주 | 기존점 | [6 empty] | 43.6
S36 | 미원 | 기존점 | [6 empty] | 5.4
S37 | 부안 | 기존점 | [6 empty] | 23.8
S38 | 강화 | 기존점 | [6 empty] | NOT AVAILABLE
S39 | 언양 | 기존점 | [6 empty] | 38.3
S40 | 남지 | 기존점 | [6 empty] | 9.4
S41 | 거제 | 기존점 | [6 empty] | 28.9
S42 | 조도 | 기존점 | [6 empty] | 100.2
S43 | 포천 | 기존점 | [6 empty] | NOT AVAILABLE
S44 | 성산 | 기존점 | [6 empty] | 46.7
S45 | 여주 | 기존점 | [6 empty] | 10.7
S46 | 화천 | 기존점 | [6 empty] | NOT AVAILABLE
S47 | 봉평 | 기존점 | [6 empty] | 6.7
S48 | 삼척 | 기존점 | [6 empty] | 1.3
S49 | 제천 | 기존점 | [6 empty] | 13.7
S50 | 함양 | 기존점 | [6 empty] | 23.9

## ⑫ 확인 필요
Human 확인 필요 — 이 야장이 답하지 않는 것
Codex 독립 검토(2026-09-07)가 「기관 확인 없이는 확정할 수 없다」고 지목한 항목이다. 야장 설계로는 해소되지 않으므로 착수 전에 결정해야 한다.
# | 항목 | 왜 확인해야 하는가 | 결정 주체 | 상태
1 | §19·§20 의 «세션» 및 20분 요건 공식 적용단위 | 1일 6회의 «회»가 무엇인지, 20분이 어느 구간인지에 따라 야장 관측행 설계와 적합 판정이 달라진다. 법적·제도적 해석 사항. | 국토지리정보원
2 | 기존 16점의 표석·표지 동일성과 공식 좌표 | 과거 성과와 신규 관측을 견주려면 같은 물리점임이 확인돼야 한다. 미원은 좌표가 353 m 어긋나 HOLD 로 두었다. | 국토지리정보원
3 | 현지 기준자력계 투입 여부 | 이것 없이는 일변화와 공간변화를 분리할 수 없어 시험 결과를 선점 확정 근거로 쓸 수 없다. 추가 기기·인력·관측시간이 든다. | 발주기관 · 예산
4 | 정량 임계값과 허용 오판위험 승인 | 임계를 어디에 두느냐가 «부적합지를 통과시키는 위험»과 «양호지를 탈락시키는 위험» 의 교환이다. 가치판단이 필요하다. | 발주기관
5 | §13② 시설 분류와 거리 산정 방법 | 시설 유형 분류가 애매하면 법정 이격 판정이 갈린다. 대외 법정 적합성에 직결. | 국토지리정보원
6 | 상시관측소 원자료의 제공조건·시간해상도 | 자료가 «존재한다»와 «쓸 수 있다»는 다르다. §21 대조의 실현 가능성이 여기 달렸다. | 청양(INTERMAGNET) · KASA